soutěž o návrh „Synagoga Čkyně“_odpovědi_2

Vážený pane,

děkuji Vám za Váš zájem o účast v soutěži.

Na vaše otázky se pokusím odpovědět, nicméně ve vašem případě je zřejmé, že většinu Vašich podnětů by řešila návštěva místa samého.

1)    1) Odpovědi na otázky k soutěži samotné

a)      Po laickém prostudování právních norem zmiňovaných v bodech 4.1 a 4.2 Soutěžních podmínek jsem došel k závěru, že k účasti v soutěži není potřeba autorizace. Přijde mi to logické vzhledem k tomu, že se jedná o pojetí interiéru. Jsem vystudovaný architekt s živnostenským listem. Je tedy úvaha, že se mohu zúčastnit sám za sebe správná nebo bude zapotřebí najít společníka s autorizací?

Vaše úvaha je správná, autorizaci nepotřebujete.

b)      Rozumím dobře, že bude vybrán určitý návrh a dále se bude vybírat mezi prvními třemi umístěnými, kdo dostane zakázku? Čili může nastat situace, že někdo vyhraje a někdo z třetího místa dostane za úkol vyprojektovat vítězný návrh?

Rozumíte správně, v řízení bez uveřejnění budou osloveni tři autoři vítězných nabídek (§ 23 ZVZ).

c)       Příloha č. 1 – pokud jsem zároveň autorem i účastníkem, musím specifikovat „Právní povahu vztahu mezi účastníkem a autorem?“

Nemusíte

2)      2) Otázky stavebně-technické

a)      Nejsou povoleny zásahy do elektroinstalace. Myslím, že z tohoto důvodu by bylo dobré specifikovat polohy zásuvek a jiných elektroinstalací, to mi přijde zásadní při rozmísťování mobiliáře a techniky.

Máte pravdu, že elektroinstalace je důležitá pro rozmisťování mobiliáře a techniky, nicméně její dostupnost v rámci jednotlivých místností je velmi standardní až nadstandardní. S digitalizací projektu elektroinstalace investor pro soutěž o návrh nepočítá a domnívá se, že v úrovni detailu požadovaného pro soutěž o návrh není její zpracování nezbytně nutné.

b)      Ve výkresech nejsou specifikovány některé prvky, bylo by možné je upřesnit?

Niky po obou stranách vstupu do hlavního sálu – rozměry a pozice

Niky jsou oboustranně vchodu uvnitř hlavního sálu synagogy cca ve výši očí, rozměr cca 40 x 60 cm.

Ilusivní oltář – poloha a rozměry, pohled

Ilusivní oltář je v čelní stěně synagogy, rozměr cca 2,5 x 5,5 m (pohled viz příloha)

c)       Myslím, že by předchozí body a) i b) vyřešila i nějaká detailnější kvalitnější fotodokumentace, která by měla obsahovat i detaily prvkú jako...

Velké okno v hlavním sále

viz pohled do sálu

Dveře do hlavního sálu

Nejsou dosud vyhotoveny, dvoukřídlé, bílé

Kulaté malé okno v čelní straně objektu

Bude provedeno vitráží zadanou sklářskému výtvarníku na základě návrhu vzešlého v předmětné výzvy

Podlahy – dřevěný masiv, Monterey, hnědá dlažba

Podlahy jsou pro účel soutěže dostatečně popsány v zadání

Detail styku pilastru se zaoblením u stropu

viz pohled do sálu

Věčné světlo

Návrh předmětem výzvy

3)       3) Otázky prostorové / obsahové

a)      Je nějakým způsobem dána orientace sezení v modlitebně, především polohou schránky na Tóru?

Orientace sedících je čelem k ilusivnímu oltáři, resp. schráně na Tóru

b)      Expozice muzea bude obsahovat pouze grafické prvky  nebo i nějaké trojrozměrné předměty? Popřípadě kolik a jaké?

Omezení exponátů není výzvou stanoveno, návrh předmětem výzvy

c)       Infocentrum bude obslouženo jedním nebo více zaměstnanci?

Z hlediska provozu předpokládáme jednoho pracovníka se stálým zázemím v menším neveřejném doprovodném objektu v areálu synagogy mimo objekt vlastní synagogy.

d)      Kolik knih by měla knihovna obsahovat? Dá se to nějak prostorově specifikovat?

Vyjádřeno plošně se jedná se cca o 6 m2 plochy prostoru.

4)       4) Informace k samotné expozici muzea

a)      Historie židovských obcí v prostoru Jižních Čech – které to jsou?

b)    Příběhy vesměs již zmizelých synagog Jižních Čech  -  které to jsou a dají se někde prozkoumat zmíněné příběhy?

c)     Židovské hřbitovy v Jižních Čechách jako mementa – také bych prosil o seznam hřbitovů.

d)      Příběh čkyňské židovské komunity a její vliv na obec Čkyně – je někde odkaz na tento příběh? Popřípadě máte jej v digitální podobě?

Vzhledem k obsáhlosti požadovaných informací doporučuji internetovou adresu www.synagoga-ckyne.cz a internetové vyhledání odkazů pod hesly                                 Dr. Jan Podlešák, židovská komunita ve Čkyni popř. dalšími relevantními odkazy.

Zároveň byla ke dni 15.5. umístěna na adresu zadavatele www.čkyně.cz aktuální fotodokumentace.

Ve Stachách, 15.5. 2012

V. Silovský, sekretář soutěže